## Sheet1
珍身堂石斛茶坊装修概算
制表日期：20XX年11月4日
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |  | 材料及施工内容
|  |  |  | 单价 | 合价
1 | 造型门头 | ㎡ | 7.36 | 300 | 2208 | 铝塑板包门头，不含焊铁架
2 | 隔墙 | ㎡ | 3.24 | 150 | 486 | 阻燃板制作
3 | 背墙 | ㎡ | 19 | 120 | 2280 | 阻燃板打底，饰面板或墙纸
4 | 吧台 | 米 | 5.5 | 1500 | 8250 | 阻燃板基层外贴灰镜台面大理石含灯带
5 | 吊顶 | ㎡ | 15 | 220 | 3300 | 按施工图要求制作
6 | 吊柜 | ㎡ | 2 | 680 | 1360 | 木工板密度板基层外贴高光板
7 | 墙面阻燃板打底 | ㎡ | 20 | 300 | 6000 | 15厘阻燃版
8 | 墙面墙纸饰面 | ㎡ | 20 | 120 | 2400 | 含人工辅料
9 | 超薄灯箱 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 具体按照图纸数量和灯箱大小计算
10 | 普通就餐桌椅 | 套 | 1 | 600 | 600 | 批量采购
11 | 树脂发光围边LOGO | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 具体按照图纸数量和LOGO大小计算
12 | 水晶字 | 套 | 1 | 500 | 500 | 具体按照图纸数量和字体大小计算
13 | 写真铺贴 | ㎡ | 0 | 50 | 0 | 基层处理,贴普通国产壁纸
14 | 地砖铺贴 | ㎡ | 20 | 150 | 3000 | 仿古地砖含人工和辅料
15 | 仓库门 | 套 | 1 | 800 | 800 | 成品门
16 | 配电箱 | 项 | 1 | 600 | 600 | 含空气开关
17 | 水路 | 项 | 1 | 600 | 600 | 不含水表,铜阀
18 | 电路 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 不含进线接入。不含灯具
19 | 广告字安装 | 项 | 1 | 600 | 600 | 纯人工
20 | 垃圾处理 | 项 | 0 | 0 | 0 | 不含外运
|  |  |  | 合计 | 38984
以上报价不含税金
| 工程税金（C*6.39%） | 项 | 1 | 6.39% | 0 | 工程竣工结算后3个月内，公司将给业主开具装修发票。
| 合计（C+D） |  |  |  | 0 | 含税
1
2 | 本预算依据甲方所发图纸列清单计价。计价方式为包工包料.
3 | 本预算不含甲方设备安装。
4 | 本报价在施工中如有漏报项目或增加项目，则按实际施工项目及实际工程量结算工程款。
5 | 拆除原有再利用设备时发生的折断或因生锈所造成的损耗属于正常损耗。
6 | 本项目不含消防报建及改造。
7 | 本项目不含灯具开关插座进线接入。
8 | 本项目不含装修押金.