## 人工预算
装饰工程有限公司项目
委托方： 项目类别：部份承包工程
序号 | 项目名称、位置 | 单位 | 工程量 | 人工单价 | 合 价(元)
一 | 客厅餐厅及过道
1 | 进门单面门套 | M | 5 | 1000 | 5000
4 | 鞋柜 | M2 | 1.17 | 450 | 526.5
6 | 鞋柜旁小装饰台 | 项 | 1 | 40 | 40
7 | A立面电视背景墙墙面80mm造型 | M2 | 0.2775 | 60 | 16.65
8 | A立面电视背景墙墙面120mm造型拼缝 | M2 | 7.32 | 60 | 439.2
9 | A立面电视背景墙面120mm造型上饰面真石漆 | M2 | 4.6 | 50 | 230
10 | A立面电视背景8厚清玻盖板 | M | 2 | 12 | 24
11 | 电视机柜 | M | 3.64 | 80 | 291.2
12 | 小装饰台 | 项 | 1 | 120 | 120
13 | 客厅C立面8厚清玻装饰盒 | 个 | 4 | 60 | 240
14 | 餐厅背景墙面真石漆 | M2 | 11.8818 | 50 | 594.09
16 | 餐厅地面800*800玻化砖铺贴 | M2 | 12.733 | 22 | 280.126
17 | 瓷砖踢脚线铺贴 | M | 14.12 | 5 | 70.6
19 | 客餐厅及过道顶面石膏板吊顶 | M2 | 18.006 | 60 | 1080.36
20 | 墙面刮腻子 | M2 | 84.92 | 5 | 424.6
21 | 墙面墙漆 | M2 | 84.92 | 7 | 594.44
22 | 顶面刮腻子 | M2 | 45.65 | 5 | 228.25
23 | 顶面墙漆 | M2 | 45.65 | 7 | 319.55
二 | 厨房 |  |  |  | 0
1 | 进门双面门套 | M | 7.1 | 58 | 411.8
3 | 10厚清玻隔墙上方假梁 | M | 2.7 | 40 | 108
4 | 10厚清玻隔墙 | M2 | 2.97 | 120 | 356.4
5 | 10厚钢化玻璃门 | 樘 | 2 | 300 | 600
6 | 扣板吊顶 | M2 | 5.634 | 85 | 478.89
7 | 铺防滑地砖 | M2 | 5.63 | 20 | 112.6
8 | 墙砖铺设 | M2 | 19.422 | 18 | 349.596
三 | 主卫生间 |  |  |  | 0
1 | 进门单面门套 | M | 6.3 | 48 | 302.4
3 | 10厚清玻隔墙上方假梁 | M | 2 | 40 | 80
4 | 10厚清玻隔墙 | M2 | 2.915 | 120 | 349.8
5 | 10厚钢化玻璃门 | 樘 | 1 | 300 | 300
6 | 扣板吊顶 | M2 | 4.24 | 85 | 360.4
7 | 铺防滑地砖 | M2 | 4.24 | 20 | 84.8
8 | 墙砖铺设 | M2 | 15.644 | 18 | 281.592
四 | 次卫生间 |  |  |  | 0
1 | 进门单面门套 | M | 5 | 48 | 240
4 | 扣板吊顶 | M2 | 2.83 | 85 | 240.55
5 | 铺防滑地砖 | M2 | 2.83 | 20 | 56.6
6 | 墙砖铺设 | M2 | 14.392 | 18 | 259.056
五 | 休闲阳台 |  |  |  | 0
3 | 杂物柜 | M2 | 3.888 | 320 | 1244.16
5 | 衣柜上石膏板封平 | M2 | 0.648 | 40 | 25.92
6 | 墙面刮腻子 | M2 | 14.07 | 5 | 70.35
7 | 墙面墙漆 | M2 | 14.07 | 7 | 98.49
8 | 顶面刮腻子 | M2 | 14.0503 | 5 | 70.2515
9 | 顶面墙漆 | M2 | 14.0503 | 7 | 98.3521
六 | 生活阳台 |  |  |  | 0
2 | 双面门套 | M | 6.58 | 58 | 381.64
4 | 铺防滑地砖 | M2 | 5.75 | 20 | 115
5 | 墙砖铺设 | M2 | 1.596 | 18 | 28.728
6 | 吊柜 | M2 | 1.33 | 320 | 425.6
8 | 衣柜上石膏板封平 | M2 | 0.8911 | 40 | 35.644
9 | 墙面刮腻子 | M2 | 15.92 | 5 | 79.6
10 | 墙面墙漆 | M2 | 15.92 | 7 | 111.44
11 | 顶面刮腻子 | M2 | 6.325 | 5 | 31.625
12 | 顶面墙漆 | M2 | 6.325 | 7 | 44.275
七 | 主卧室 |  |  |  | 0
1 | 平板门 | 扇 | 1 | 400 | 400
3 | 双面门套 | M | 5 | 58 | 290
5 | 主卧床头背景60mm造型 | M2 | 3.6904 | 60 | 221.424
6 | 主卧床头背景石膏板造型拼缝 | M2 | 7.38 | 60 | 442.8
7 | 主卧床头背景8厚磨砂玻造型 | M | 2.04 | 12 | 24.48
8 | 衣柜(不含推拉柜门) | M2 | 9.636 | 230 | 2216.28
9 | 衣柜上石膏板封平 | M2 | 2.0375 | 40 | 81.498
12 | 顶面石膏板造型吊顶 | M2 | 3.7485 | 60 | 224.91
13 | 墙面刮腻子 | M2 | 31.54 | 5 | 157.7
14 | 墙面墙漆 | M2 | 31.54 | 7 | 220.78
15 | 顶面刮腻子 | M2 | 16.522 | 5 | 82.61
16 | 顶面墙漆 | M2 | 16.522 | 7 | 115.654
八 | 书房 |  |  |  | 0
1 | 平板门 | 扇 | 1 | 400 | 400
3 | 平板门双面门套 | M | 5 | 58 | 290
5 | 衣柜(不含推拉柜门) | M2 | 4.392 | 230 | 1010.16
6 | 衣柜上石膏板封平 | M2 | 1.7202 | 40 | 68.808
7 | 书柜(不含推拉柜门) | M2 | 1.2 | 320 | 384
9 | 书房A立面书桌 | M | 1.5 | 220 | 330
10 | 实木地板 | M2 |  |  | 0
11 | 墙面刮腻子 | M2 | 29.71 | 5 | 148.55
12 | 墙面墙漆 | M2 | 29.71 | 7 | 207.97
13 | 顶面刮腻子 | M2 | 11.9372 | 5 | 59.686
14 | 顶面墙漆 | M2 | 11.9372 | 7 | 83.5604
九 | 小孩房 |  |  |  | 0
1 | 平板门 | 扇 | 1 | 400 | 400
3 | 平板门双面门套 | M | 5 | 58 | 290
5 | 衣柜(不含推拉柜门) | M2 | 4.392 | 230 | 1010.16
6 | 衣柜上石膏板封平 | M2 | 1.7202 | 40 | 68.808
7 | C立面层板柜 | M | 2.65 | 70 | 185.5
8 | C立面书柜 | M2 | 2.2 | 360 | 792
10 | 书桌 | M | 2.615 | 220 | 575.3
12 | 墙面刮腻子 | M2 | 29.334 | 5 | 146.67
13 | 墙面墙漆 | M2 | 29.334 | 7 | 205.338
14 | 顶面刮腻子 | M2 | 11.11 | 5 | 55.55
15 | 顶面墙漆 | M2 | 11.11 | 7 | 77.77
十 | 综合工程 |  |  |  | 0
1 | 拆墙 | M2 | 25.326 | 18 | 455.868
2 | 砌墙 | M2 | 3.3948 | 70 | 237.636
4 | 包管 | 根 | 4 | 65 | 260
5 | 厨\卫地面防水处理 | M2 | 22.194 | 8 | 177.552
6 | 木制防潮处理 | M2 | 7.058 | 8 | 56.464
7 | 主卧衣柜后隔音处理 | M2 | 9.64 | 25 | 241
十一 | 水电工程 |  |  |  | 0
1 | 水电工程预收款 | 项 | 1 | 1400 | 1400
十二 | 其它工程 |  |  |  | 0
1 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 200 | 200
2 | 材料搬运上楼 | 项 | 1 | 300 | 300
| 43600 | 10650.388 | 0.24427 |  | 32949.612

## 公司预算
装饰工程有限公司项目费用预算表
委托方： 栋 号 项目类别：部份承包工程 编制日期：
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 单价 | 合 价(元) | 材料结构及制造，安装工艺标准
一 | 客厅餐厅及过道阳台
1 | 进门单面门套（2000mm内） | M | 5 |  |  | 55 | 275 | 工厂定做同门颜色
| 双面门套 | M | 14.49 |  |  | 66 | 956.34 | 工厂定做同门颜色
2 | 定制鞋柜+装饰柜 | M2 | 3 |  |  | 530 | 1590 | 工厂定做
3 | 定制电视柜 | M | 2.4 |  |  | 320 | 768 | 工厂定做
4 | 电视背景造型墙 | M2 | 8.6 | 100 | 80 | 180 | 1548 | 根据设计图纸及用料定
| 酒柜 | M2 | 9.36 |  |  | 380 | 3556.8 | 工厂定做
5 | 定制储藏柜加隔断 | M2 | 3.36 | 360 | 170 | 450 | 1512 | 工厂定做
| 窗套 | M | 6 | 30 | 25 | 55 | 330 | 工厂定做同门颜色
| 窗帘盒 | M | 4.22 | 35 | 25 | 60 | 253.2 | 大芯板基层、双面石膏板封面，螺钉固定，再刮腻子和墙漆
6 | 石膏板二级吊顶 | M2 | 37 | 55 | 35 | 90 | 3330 | 轻钢龙骨架，龙骨间距450mm以上，双面石膏板封面，螺钉固定，再刮腻子和墙漆
7 | 墙、顶面基层处理，批灰 | M2 | 135.5 | 6 | 6 | 12 | 1626 | 双灰粉批刮三至四遍，打磨平整，阴阳角做直。如为水泥砂浆墙、顶面增加3元/平方.
8 | 墙、顶面多乐士“超易洗”墙漆 | M2 | 135.5 | 9 | 6 | 15 | 2032.5 | 墙漆手刷或滚涂3遍。如彩色漆另计。
9 | 瓷制踢脚线 | M | 25 | 4 | 8 | 12 | 300 | 1弹线2标号325﹟水泥铺贴(业主自购踢脚线)
10 | 门槛石 | M2 | 4.5 | 20 | 30 | 50 | 225 | 莲花325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内（石材业主自购）
11 | 800*800地砖铺设（3cm内） | M2 | 40 | 23 | 15 | 38 | 1520 | 莲花325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内，超过部分按找平层增加计算；主材、专用勾缝剂另计。（地砖业主自购，拼花另计）
| 小 计 | [5 empty] | 19822.84
二 | 厨房
2 | 铺地砖300*300 | M2 | 7.1314 | 23 | 15 | 38 | 270.9932 | 莲花325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内，超过部分按找平层增加计算；主材、专用勾缝剂另计。（地砖业主自购，拼花另计）
3 | 铺墙面砖300*450 | M2 | 29 | 20 | 15 | 35 | 1015 | 莲花325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内，超过部分按找平层增加计算；主材、专用勾缝剂另计。（地砖业主自购，拼花另计）
4 | 铝扣板吊顶 | M2 | 7.13 | 120 | 30 | 150 | 1069.5 | 弹水平线，轻钢龙骨，校平安装铝扣板。含扣板
5 | 地面防水处理 | M2 | 7.13 | 65 | 18 | 83 | 591.79 | 托肯专业防水处理
6 | 管道包装 | 根 | 1 | 100 | 120 | 220 | 220 | 红砖、水泥砂浆
7 | 门槛石 | M2 | 1.75 | 20 | 30 | 50 | 87.5 | 莲花325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内（石材业主自购）
| 小 计 | [5 empty] | 3254.7832
三 | 主,次卫生间
1 | 铺地砖300*300 | M2 | 9.7 | 20 | 15 | 35 | 339.5 | 325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度50mm以内，超过部分按找平层增加计算；主材、专用勾缝剂另计。（地砖业主自购，拼花另计）
2 | 铺墙面砖 | M2 | 50 | 20 | 15 | 35 | 1750 | 325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内，超过部分按找平层增加计算；主材、专用勾缝剂另计。（墙面砖业主自购，拼花另计）
3 | 铝扣板吊顶 | M2 | 9.7 | 120 | 30 | 150 | 1455 | 弹水平线，轻钢龙骨，校平安装铝扣板。含扣板
4 | 地面墙面防水处理 | M2 | 30 | 65 | 18 | 83 | 2490 | 托肯专业防水处理
5 | 管道包装 | 根 | 2 | 100 | 120 | 220 | 440 | 红砖、水泥砂浆
6 | 门槛石 | M | 1.6 | 20 | 30 | 50 | 80 | 325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内（石材业主自购）
| 小 计 | [5 empty] | 6554.5
四 | 主人房
6 | 石膏板吊顶 | M2 | 18 | 50 | 35 | 85 | 1530 | 木龙骨架，龙骨间距300mm以上，双面石膏板封面，螺钉固定，再刮腻子和墙漆
| 衣柜 | M2 | 7.17 |  |  | 420 | 3011.4 | 工厂定做
| 衣柜移门 | M2 | 5.7 |  |  | 180 | 1026 | 工厂定做
| 梳妆台 | 项 | 1.2 |  |  | 500 | 600 | 工厂定做
| 电脑桌+电视柜 | M | 3.4 |  |  | 450 | 1530 | 工厂定做
6 | 墙、顶面基层处理，批灰 | M2 | 63.8 | 6 | 6 | 12 | 765.6 | 双灰粉批刮三至四遍，打磨平整，阴阳角做直。如为水泥砂浆墙、顶面增加3元/平方
7 | 墙、顶面多乐士“超易洗”墙漆 | M2 | 63.796 | 20 | 18 | 38 | 2424.248 | 墙漆手刷或滚涂3遍。如彩色漆另计
8 | 地面找平 | M2 | 17.115 | 8 | 10 | 18 | 308.07 | 莲花325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内，超过部分按找平层增加计算；主材、专用勾缝剂另计。（地砖业主自购，拼花另计）
9 | 门槛石 | M2 | 3.285 | 20 | 30 | 50 | 164.25 | 莲花325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内，超过部分按找平层增加计算；主材、专用勾缝剂另计。（石材业主自购，拼花另计）
| 小 计 | [5 empty] | 11359.568
五 | 小孩房
3 | 走边线 | M | 17.8 | 10 | 5 | 15 | 267 | 石膏边线
| 衣柜 | M2 | 5.7 |  |  | 420 | 2394 | 工厂定做
| 电脑桌+电视柜 | M | 2.8 |  |  | 450 | 1620 | 工厂定做
| 衣柜门 | M2 | 4.6 |  |  | 180 | 828 | 工厂定做
5 | 墙、顶面基层处理，批灰 | M2 | 66 | 6 | 6 | 12 | 792 | 双灰粉批刮三至四遍，打磨平整，阴阳角做直。如为水泥砂浆墙、顶面增加3元/平方
6 | 墙、顶面多乐士“超易洗”墙漆 | M2 | 66 | 9 | 6 | 15 | 990 | 墙漆手刷或滚涂3遍。如彩色漆另计
9 | 地面找平 | M2 | 17.8 | 8 | 10 | 18 | 320.4 | 莲花325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内，超过部分按找平层增加计算；主材、专用勾缝剂另计。（地砖业主自购，拼花另计）
| 窗套 | 米 | 5.4 |  |  | 80 | 432
10 | 门槛石和飘窗人造大理石 | M2 | 2.7 | 20 | 30 | 50 | 135 | 莲花325﹟水泥，1：3水泥砂浆干铺，白水泥勾缝，厚度30mm以内，超过部分按找平层增加计算；主材、专用勾缝剂另计。（石材业主自购，拼花另计）
| 小 计 | [5 empty] | 7778.4
老人房
| 衣柜 | M2 | 6.7 |  |  | 420 | 2814 | 工厂定做
| 衣柜门 | M2 | 5.7 |  |  | 180 | 1026 | 工厂定做
| 墙、顶面基层处理，批灰 | M2 | 50 | 6 | 6 | 12 | 600 | 工厂定做
| 墙、顶面多乐士“超易洗”墙漆 | M2 | 50 | 9 | 6 | 15 | 750 | 工厂定做
| 地面找平 | M2 | 11.52 | 8 | 10 | 18 | 207.36
| 窗套 | M | 5.4 |  |  | 80 | 432 | 工厂定做
| 电视柜 | M | 2 |  |  | 400 | 800 | 工厂定做
| 石膏线 | M | 13.6 | 10 | 5 | 15 | 204 | 石膏边线
| 小 计 | [5 empty] | 6833.36
七 | 生活阳台
3 | 顶面刮腻子 | M2 | 8 | 6 | 6 | 12 | 96 | 1.原墙、顶面质量检查，如空鼓开裂；2.砂纸打磨，刮内墙腻子三遍；阴阳角补整;(如墙、顶面质量太差，需另做粉墙处理，粉刷部分另加15元/㎡）3.工程量按实际最大展开面积计算
4 | 顶面墙漆 | M2 | 8 | 9 | 6 | 15 | 120 | 1.内墙腻子上涂刷多乐士家丽安(每户限三种颜色以内、每增加一色加一桶墙漆价格)乳胶漆三遍。2.工程量按实际最大展开面积计算，门窗洞口面积减半计算。
| 包水管 | 根 | 1 | 100 | 120 | 240 | 240
| 贴墙砖 | M2 | 14.84 | 20 | 15 | 35 | 519.4
5 | 铺防滑地砖300*300 | M2 | 8 | 20 | 15 | 35 | 280 | 水泥沙浆不含瓷砖
| 小 计 | [5 empty] | 1255.4
八 | 休闲阳台
2 | 顶面刮腻子 | M2 | 8 | 6 | 6 | 12 | 96 | 1.原墙、顶面质量检查，如空鼓开裂；2.砂纸打磨，刮内墙腻子两遍；阴阳角补整;(如墙、顶面质量太差，需另做粉墙处理，粉刷部分另加15元/㎡）3.工程量按实际最大展开面积计算
| 墙面贴瓷砖 | M2 | 14.84 | 20 | 15 | 35 | 519.4
| 包水管 | 根 | 1 | 100 | 120 | 220 | 220
3 | 顶面墙漆 | M2 | 8 | 9 | 6 | 15 | 120 | 1.内墙腻子上涂刷多乐士家丽安(每户限三种颜色以内、每增加一色加一桶墙漆价格)乳胶漆三遍。2.工程量按实际最大展开面积计算，门窗洞口面积减半计算。
5 | 铺防滑地砖300*300 | M2 | 8 | 20 | 15 | 35 | 280 | 水泥沙浆不含瓷砖
| 小 计 | [5 empty] | 1235.4
九 | 水电工程
1 | 水电工程 | 项 | 120 | 50 | 15 | 65 | 7800 | 金环羽电线,联塑水管,国际电工开关插座面板
| 小 计 | [5 empty] | 7800
十 | 其它工程
1 | 灯具安装 | 项 | 1 |  | 550 | 550 | 550 | 两房两厅为380，三房两厅为460,四房两厅为550,复式楼为650,别墅为900。不含水晶灯等大型灯具,如需另计费用
2 | 洁具安装 | 项 | 1 |  | 440 | 440 | 440 | 两房两厅为360，三房两厅为440,四房两厅为520,复式楼为600,别墅为800。不含浴缸、淋浴房等大型洁具,如需另计费用
3 | 垃圾清运费 | 项 | 1 |  | 429 | 429 | 429 | 清运到小区指定地点，按建筑面积*3元／平方
4 | 材料搬运上楼 | 项 | 1 |  | 6002000 | 2000 | 2000 | 工程总价*1%
5 | 材料采保搬运 | 项 | 1 |  | 600 | 600 | 600 | 取直接成本的1%.(限市区内)
6 | 打空调洞 | 个 | 1 |  |  |  |  | 业主自理
| 小 计 | [5 empty] | 4019
A | 以上工程直接费 | [5 empty] | 69913.2512
B | 管理费（A直接费*10%） |  | A直接费*10% |  |  |  | 3495.6626 | 工程总造价的10%
C | 工程总造价（不含税造价） |  | A+B |  |  |  | 73408.9138
附注：
1 | 本预算根据设计部提供的设计施工图编制。
2 | 所有施工项目内容以本预算清单为准，本预算工程项目经甲方（业主）核对签字认可后，凡今后施工过程中所产生的一切预算外项目 及原预算内施工项目工程量发生增减变化时，均为变更项目，本预算表和施工中发生的客户签字认可的“工程项目变更单”，竣工后按 公司统筹计量方法结算工程量，单价按预算表签字认可的单价结算。
3 | 本预算包含本公司标准配置的板材及钉子等，预算表不含主材部分（门锁、拉手、墙地砖、地板、橱柜、塑钢门窗、大理石、马赛克、 铝框玻璃推拉门及柜门、柜内拉篮裤架、装饰墙纸、灯洁具、踢脚线、楼梯、栏杆扶手、鱼缸等）。
4 | 工程中物业管理公司收取的所有款项均由甲方（业主）负责，须事先自行承担和办理完成，含（物业管理费、装修押金、装修垃圾外运费、 城管、城建、消防及施工期间发生的水电费用等），如因我公司施工原因所扣的罚款由我公司负责，在工程施工进度款中扣除。
5 | 本预算不含项目及未计费用项目由甲方负责；如需增加办理工程变更单一次性收取。
6 | 本预算不含税金。如需开发票，另增加总造价的5.36%的税金。
7 | 本预算中墙漆、木器漆限三种颜色以内，每超过一种另加墙漆一桶或者油漆一组；施工期间业主自购材料（公司材料部份）以公司材料单价按70%退还材料费。
| 用材说明 | 单位 | 产地 | 等级 | 单价(元) |  | 规格
| 18MM大芯板（瑶王E1级） | 张 | 湖南 | 优等 |  |  | 1220*2440
| 15MM大芯板（瑶王E1级） | 张 | 湖南 | 优等 |  |  | 1220*2440
| 十二厘板（万象装饰单面E1级） | 张 | 江苏 | 优等 |  |  | 1220*2440
| 九厘板（万象单面E1级） | 张 | 江苏 | 优等 |  |  | 1220*2440
| 五厘板（万象单面E1级） | 张 | 安徽 | 优等 |  |  | 1220*2440
| 优质面板 | 张 |  |  |  |  | 1220*2440
| 石膏板（龙） | 张 | 北京 | 优等 |  |  | 1200*2400
| 多乐士墙漆 | 组 | 上海 | 环保 |  |  | 5L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
1
2
3
4
5
E
1
2
3
4
5
F
七
A1
A2
A3
B1
B2
2
3
4

## 主材部份
主 材 价 格 表
序号 | 材 料 名 称 | 产品名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元/㎡） | 合价（元）
1 | 瓷砖 | 新中源 | ㎡ |  |  | 20000
2 | 门 | 美心 | 扇 | 5 | 600 | 3000
3 | 卫浴 | 卡蒙 | ㎡ |  |  | 6000
4 | 灯具 | 添一灯饰 | ㎡ |  |  | 4000
5 | 防盗网 |  | M |  | 80 | 3000
6 | 无框推拉拉窗 |  | ㎡ | 14.75 | 320 | 4720
7 | 推拉门 |  |  | 12.42 | 360 | 4471.2
8 | 卫生间门 |  |  | 2 | 450 | 900
12 | 方太整体橱柜 |  |  |  |  | 4000
13
| 合计 |  |  |  |  | 50091.2

## Sheet1
装饰工程预算
人工预算表
工程预算详表
主材预算表